## Z1计算
装配整体式（剪力墙结构）预制率计算统计表
| 预制构件 | 层数 | 项目实施情况 | 体积或面积 | 对应部分总体积或面积 | 权重 | 比值(%)
预制部分 （Z1） | 预制外剪力墙板 | 一层 | 未预制 | 0 | 3240.11 | 0.55 | 20.775
|  | 二~三层 | 未预制 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0
|  | 屋面层 | 未预制 | 0
|  | 合计 |  | 0
| 预制内剪力墙板 | 一层 | 未预制 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 1061.03
|  | 屋面层 | 未预制 | 0
|  | 合计 |  | 1061.03
| 预制夹心保温外墙板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 预制双层叠合剪力墙板 | 一层 | - | 0 | 0
|  | 二~三层 | - | 0 | 0
|  | 标准层 | - | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 预制梁 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0 | 645.26
|  | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 645.26
| 预制叠合板 | 一层 | 预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 预制 | 449.78 | 1567.49
|  | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 449.78 | 1567.49
| 预制楼梯板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 预制 | 109.92 | 113.36
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 109.92 | 113.36
| 预制阳台板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 预制空调板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 预制 | 13.662 | 13.662
|  | 合计 |  | 13.662 | 13.662
| PCF混凝土外墙模板 | 一层 | - | 0 | 0
|  | 二~三层 | - | 0 | 0
|  | 标准层 | - | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 混凝土外挂墙板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 预制混凝土飘窗墙板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 预制 | 601.24 | 601.24
|  | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 601.24 | 601.24
| 预制女儿墙 | 屋面层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 预制混凝土外填充墙板 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 预制 | 159.33 | 159.33
|  | 屋面层 | 未预制 |  | 0
|  | 合计 |  | 159.33 | 159.33
| 预制混凝土装饰构件 | 一层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 二~三层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未预制 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 合计 |  |  | 2394.962 | 6340.452

## Z2计算
装配整体式（剪力墙结构）预制装配率计算统计表（）
技术配置选项 |  | 层数 | 项目实施情况 | 体积或面积 | 对应部分总体积或面积 | 权重 | 比值(%)
装配式内外围护构件 α2Z2 | 单元式幕墙 | 一层 | 未采用 | 0 | 0 | 0.15 | 15
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 蒸压轻质加气混凝土外墙板 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| GRC 墙板 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 玻璃隔断 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 木隔断墙 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 蒸压轻质加气混凝土墙板 | 一层 | 采用 | 2 | 2
|  | 标准层 | 采用 | 22 | 22
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 24 | 24
| 钢筋陶粒混凝土轻质墙板 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 屋面层 | - | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 合计 |  |  | 24 | 24

## Z3计算
装配整体式剪力墙结构预制装配率计算统计表（住宅）
技术配置选项 |  | 层数 | 项目实施情况 | 体积或面积 | 对应部分总体积或面积 | 权重 | 比值(%)
内装建筑部品 α3Z3 | 集成式厨房 | 一层 | 未采用 | 0 | 0 | 0.3 | 5.0792
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 588.39
|  | 合计 |  | 0 | 588.39
| 集成式卫生间 | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 775.83
|  | 合计 |  | 0 | 775.83
| 装配式吊顶 | 一层 | 采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 采用 | 0 | 1240.47
|  | 合计 |  | 0 | 1240.47
| 楼地面干式铺装 | 一层 | 采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 采用 | 0 | 8500.8
|  | 合计 |  | 0 | 8500.8
| 装配式墙板（带饰面） | 一层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 未采用 | 0 | 0
|  | 合计 |  | 0 | 0
| 装配式栏杆 | 一层 | 采用 | 0 | 0
|  | 标准层 | 采用 | 2263.47 | 2263.47
|  | 合计 |  | 2263.47 | 2263.47
| 合计 |  |  | 2263.47 | 13368.96

## 剪力墙结构预制装配率
装配整体式剪力墙结构预制装配率计算统计表（住宅）
技术配置选项 |  |  | 项目实施情况 | 体积或面积 | 对应部分总体积或面积 | 权重 | 比值(%)
主体结构和外围护结构预制构件 α1Z1 | 预制外剪力墙板 |  | 未预制 | 0 | 3240.11 | 0.55 | 20.775
| 预制内剪力墙板 |  | 预制 | 1061.03
| 预制夹心保温外墙板 |  | 未预制 | 0 | 0
| 预制双层叠合剪力墙板 |  | - | 0 | 0
| 预制梁 |  | 未预制 | 0 | 645.26
| 预制叠合板 |  | 预制 | 449.78 | 1567.49
| 预制楼梯板 |  | 预制 | 109.92 | 113.36
| 预制阳台板 |  | 未预制 | 0 | 0
| 预制空调板 |  | 预制 | 13.662 | 13.662
| PCF混凝土外墙模板 |  | 未预制 | 0 | 0
| 预制混凝土填充墙板 |  | 预制 | 159.33 | 159.33
| 预制混凝土飘窗墙板 |  | 预制 | 601.24 | 601.24
| 预制女儿墙 |  | 未预制 | 0 | 0
| 合计 |  |  | 2394.962 | 6340.452
装配式内外围护构件 α2Z2 | 单元式幕墙 |  | - | 0 | 0 | 0.15 | 15
| 蒸压轻质加气混凝土外墙板 |  | 未采用 | 0 | 0
| GRC 墙板 |  | - | 0 | 0
| 玻璃隔断 |  | - | 0 | 0
| 木隔断墙 |  | - | 0 | 0
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 |  | - | 0 | 0
| 蒸压轻质加气混凝土墙板 |  | 采用 | 24 | 24
| 钢筋陶粒混凝土轻质墙板 |  | 未采用 | 0 | 0
| 合计 |  |  | 24 | 24
内装建筑部品 α3Z3 | 集成式厨房 |  | 未采用 | 0 | 588.39 | 0.3 | 5.0792
| 集成式卫生间 |  | 未采用 | 0 | 775.83
| 装配式吊顶 |  | 未采用 | 0 | 1240.47
| 楼地面干式铺装 |  | 未采用 | 0 | 8500.8
| 装配式墙板（带饰面） |  | - | 0 | 0
| 装配式栏杆 |  | 采用 | 2263.47 | 2263.47
| 合计 |  |  | 2263.47 | 13368.96
创新加分项 S | 标准化、模块化、集约化设计 | 标准化的居住户型单元和公共建筑基本功能单元 | 0 |  |  | 总计不超过5% | 0
|  | 标准化门窗 | 0
|  | 设备管线与结构相分离 | 0
| 绿色建筑技术集成应用 | 绿色建筑二星 | 0
|  | 绿色建筑三星 | 0
| 被动式超低能耗技术集成应用 |  | 0
| 隔震减震技术集成应用 |  | 0
| 以 BIM 为核心的信息化技术集成 应用 |  | 0
| 工业化施工技术集成应用 | 装配式铝合金组合模板 | 0
|  | 组合成型钢筋制品 | 0
|  | 工地预制围墙（道路板） | 0
总计 | [6 empty] | 40.8542
注：1.装配整体式框架+防屈曲支撑、装配整体式框架+现浇剪力墙（现浇核心筒）预制装配率计算统计表同上表。 2.如有其它构件可自行增设。

## 单项计算
| 叠合板 |  | 凸窗 | 凸窗1 | 凸窗2 | 凸窗3 | 凸窗4 | 合计
单层面积 | 234.26 |  | 单个体积 | 2.4174 | 2.5764 | 2.0142 | 2.1018 | 9.1098
单层体积 | 14.0556 |  | 单层体积 | 4.8348 | 5.1528 | 4.0284 | 4.2036 | 18.2196
总体积 | 449.7792 |  | 总体积 | 159.5484 | 170.0424 | 132.9372 | 138.7188 | 601.2468
| 剪力墙 |  |  | 填充墙
单层面积 | 14.29 |  | 单层体积 | 4.9792
单层体积 | 39.2975 |  | 总体积 | 159.3344
总体积 | 1061.0325 | 剪力墙从6层
| 楼梯 |  |  | 空调板
单层体积 | 3.4352 |  | 单层体积 | 0.414
总体积 | 109.9264 |  | 总体积 | 13.662
| 栏杆 |  |  | 卫生间 |  |  | 吊顶
单层面积 | 68.588 |  | 单层面积 | 23.51 |  | 单层面积 | 37.59
总面积 | 2263.404 |  | 总面积 | 775.83 |  | 总面积 | 1240.47
|  |  |  | 厨房 |  |  | 干式铺装
|  |  | 单层面积 | 17.83 |  | 单层面积 | 257.6
|  |  | 总面积 | 588.39 |  | 总面积 | 8500.8
总量中计算底层板，但扣除了底层梁